นาย ภูวเศรษฐ์ สิบต๊ะ ปวส. 1 MN3 เลขที่ 6

|  | หน่วยที่ 3 คุณสมบัติของ PLC MITSUBISHI รุ่น FX5U |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | รหัสวิชา 2104-2109 | สัปดาห์ที่ 3 |
|  | กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง โครงสร้างภายนอกของ PLC |  |  |

จุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับ โครงสรางภายนอกของ PLC จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อผูเรียนเรียนจบหนวยการเรียนนี้แลวมีความสามารถดังตอไปนี้  	1. บอกชื่อสวนตาง ๆ บนโครงสรางภายนอกของ PLC ได

ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน ใหนักเรียนคนหาขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางภายนอกของ PLC มา 5 เครื่องหมายการคา จากนั้นนํา

ภาพที่ไดมาติดลงใบงาน พรอมอธิบายสวนประกอบตาง ๆ บน PLC

| รูป PLC | สวนประกอบตาง ๆ บน PLC |
| --- | --- |
| - เครื่องหมายการคา : PANASONIC รุน Model : FP7 Series | 1.รองรับ input/ output ได้ถึง 8,192 จุด 2.ความเร็วในการประมวลผล 11 ns/step 3.หน่วยความจำขนาดใหญ่ ความจุของโปรแกรมสูงถึง 196k steps 4.ต่อหน่วยขยายได้สูงสุด 3 บล็อก รวมทั้งหมด 64 เครื่อง 5.เก็บค่าข้อมูลเข้าสู่ SD card ในรูปแบบของไฟล์ csv 6.รองรับพอร์ทสื่อสารได้หลายแบบ : RS-422, RS-485, LAN ส่วน RS-232C และ USB จะแยกออกมา 7.แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย 24VDC |
| 2. เครื่องหมายการคา…………KOYO………….รุน.... D0-05DD... | สวนประกอบตาง ๆ บน PLC • ขนาด 14 IO (8 Input / 6 Output Transistor NPN) เพิ่มได้สูงสุด 30 IO • มี Port สื่อสาร 2 ช่องแบบ RS-232 RJ12 รองรับ Protocol: K-Sequence , DirectNet , Modbus , ASCII • หน่วยความจำ Ladder 2,048 word • หน่วยความจำ 4096 word , 512 Control relay, 128 Time/Counter • High speed input ที่ 5 kHz ,output ที่ 7 kHz • Expansion module ที่หลากหลายทั้ง Digital , Analog 12-16 bit • แหล่งจ่าย 85-264 VAC |

| รูป PLC | สวนประกอบตาง ๆ บน PLC |
| --- | --- |
| 3. เครื่องหมายการคา รุ่น | - Manufacturer Series S7-1200 - จำนวนอินพุต 14 (อินพุตดิจิตอล, 2 สวิตช์เป็นอินพุตแบบอะนาล็อก) - ประเภทเอาต์พุต ดิจิตอล, ทรานซิสเตอร์ - หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้า 24 V dc - ประเภทอินพุต อนาล็อก, ดิจิตอล - จำนวนเอาต์พุต 10 (เอาต์พุตดิจิตอล, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์) - ประเภทเครือข่าย Internet - ประเภทพอร์ตการสื่อสาร Ethernet, Profinet, UDP - ความจุของโปรแกรม 75 kB - อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรม Profinet - ภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้ FBD, LAD, SCL - อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20 °C - อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +60°C - หน่วยความจำ 4 MB - ขนาด 100 x 110 x 75 mm - กระแสไฟขาออก 500 mA - จำนวนพอร์ตการสื่อสาร 1 |
| 4. เครื่องหมายการคา…RS PRO……….รุน.....RS Stock No.917-6377... | - คุณสมบัติ ความคุ้มค่า - จำนวนอินพุต 8 - ประเภทเอาต์พุต ดิจิตอล, รีเลย์ - ประเภทอินพุต:อนาล็อก, ดิจิตอล - แรงดันไฟจ่าย 12 → 24 V dc - จำนวนเอาต์พุต4 - ประเภทเครือข่าย ModBus - ประเภทพอร์ตการสื่อสาร Serial - โปรแกรมความจุ 250 บรรทัด - อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - กระแสไฟขาออก 8 A - จำนวนพอร์ตการสื่อสาร 1 - ความกว้าง 72mm - ความยาว 90mm - ความลึก 65 มม. - อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -10 °C - อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +55°C |
| 5. เครื่องหมายการคา…Omron….รุน...CP1L-M40DR-A.... | - สำหรับใช้กับ SYSMAC CP1L Series - Manufacturer Series CP1L - จำนวนอินพุต 24 (DC) - รีเลย์ประเภทเอาต์พุต - หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้า 85 → 264 V ac - ประเภทอินพุต DC - จำนวนเอาต์พุต 16 (รีเลย์) - ประเภทเครือข่าย USB - ประเภทพอร์ตสื่อสาร USB 1.1 - ความจุของโปรแกรม 10,000 ขั้นตอน - Programming Language Used Ladder Logic - Memory 10000 (Program Memory) Steps, 32000 (Data Memory) Words - กระแสไฟขาออก 2 A - อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +55°C |